## Sheet1
规格
电压
档位 | 5V, 10V, 20V, 40V, 80V, 160V, 320V, 640V 共 8 档，自动/手动换挡
测量型态 | 真有效值
输入阻抗 | >1MΩ
最大输入电压 | 1000V (峰值), 700V (有效值)
PT 比率设定 | 1 ~ 9999
准确度(在 23°C+5°C)(正弦波) | + （0.1% 读值 + 0.1% 档位）
电流
档位 | 160mA, 320mA, 640mA, 1.280A, 2.560A, 5.120A, 10.24A, 20.48A 共 8 档，自动/手动换档
测量型态 | 真有效值
输入阻抗 | 0.01Ω
最大输入电流 | 30A (峰值), 20A (有效值)
CT 比率设定 | 1 ~ 9999
准确度(在23°C+5°C)(正弦波) | + （0.1% 读值 + 0.1% 档位）
瓦特
测量范围 | 0.32mW ~13.10kW
测量型态 | 真有效值
准确度(在23°C+5°C)(正弦波) | + （0.2% 读值 + 0.2% 档位）
功率因素
范围 | 0.001 ~ 1.000
计算式 | W / (V x A) = 功率因数(PF)
频率
测量范围 | 40Hz ~ 400Hz
准确度(在 23°C+5°C)（正弦波） | + （0.2% 读值 + 2位）
常规
显示屏 | 4 位 0.56" LED ； 2 组 4 位 0.4" LED
最小输入 | 2% 档位
反应时间 | 2 次/秒
过载指示 | " O.L "
电源
AC 100V ~ 230V, 50/60Hz
附件
电源线 × 1, 操作手册 × 1,
尺寸&重量
251(宽) × 91(高) × 291(长) mm;约 1.6 公斤